| Code (DEC) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code (BIN) | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| U_out [V] | -0.000540679V | 0.350191 V | 0.653508 V | 1.027V | 1.261V | 1.635V | 1.915V | 2.289V | 2.499V | 2.873V | 3.152V | 3.527V | 3.761V | 4.134V | 4.415V | 4.789V |